폐 기 물  관 리 규 정

| 책임부서 | ESG TFT 팀 |
| --- | --- |
| 관리책임자 | 이사/홍연호 |
| 담 당 자 | 부장/박수호 |

제 · 개정 이력

| 개정번호 | 날 짜 | 항 목 | 내 용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.06.01. | 전 항목 | 최초 제정 |

제 1 장 총칙

제 1 조 [목적]

본 규정은 주식회사 티엔큐(이하 ‘회사’ 또는 ‘당사’)의 생산 공정(금형 설계, 가공, 조립 등) 및 사내 전반에서 발생하는 폐기물을 적법하고 효율적으로 수집, 보관, 운반, 처리함으로써 환경오염을 방지하고 자원 재활용을 극대화함을 목적으로 한다.

제 2 조 [적용범위]

회사 내에서 발생되는 모든 사업장 배출 폐기물(사업장일반폐기물, 지정폐기물, 재활용폐기물)의 관리에 대하여, 관계 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 본 규정에 따른다.

제 3 조 [용어의 정의]

- 사업장일반폐기물: 지정폐기물을 제외한 폐기물로 고철, 폐합성수지, 보관용 플라스틱 드럼, 일반 생활쓰레기 등을 말한다.

- 지정폐기물: 폐유, 폐유기용제, 폐절삭유, 폐가공액 및 수처리 오니 등 주변 환경을 오염시킬 수 있는 유해한 물질을 말한다.

제 2 장 조직 및 직무

제 4 조 [관리부서 및 책임자]

- 폐기물 관리의 주관부서는 ESG TFT팀으로 하며, 해당 부서장을 폐기물 관리책임자로 지정한다.

- 폐기물을 직접 배출하는 각 공정(MCT, 방전, 연삭, 조립 등)의 부서장을 배출부서 책임자로 한다.

제 5 조 [직무]

- 관리책임자 (주관부서장)

- 사업장 폐기물 배출자 신고 및 변경 신고

- 적법한 위탁처리 업체 선정 및 계약 체결

- 폐기물 관리대장 기록 및 보관 (올바로시스템 관리 등)

- 사내 폐기물 보관소 운영 및 지도 점검

- 배출부서 책임자 (공정 팀장)

- 공정 내 발생 폐기물의 성상별 분리배출 감독

- 폐기물 발생 최소화를 위한 공정 개선 및 절감 활동 수행

- 신규 폐기물 발생 또는 배출량 급증 시 주관부서 통보

제 3 장 실행 절차

제 6 조 [폐기물의 분리 및 배출]

- 모든 임직원은 폐기물 배출 시 지정된 수거 용기에 성상별(고상, 액상), 종류별로 분리하여 배출하여야 한다.

- 금형 공정별 배출 기준은 다음과 같다.

- MCT/범용가공: 가공 후 발생하는 고철(칩)은 성분별(철, 두랄루민, 구리 등)로 혼합되지 않게 분리수거함에 배출한다.

- 연마, 선반: 연삭유, 연삭 슬러지는 지정폐기물에 해당하므로 전용 밀폐 용기(드럼 등)에 배출한다.

제 7 조 [보관 및 시설 관리]

- 일반 폐기물 보관.

- 고철 및 재활용품은 야적 보관 시 비에 젖거나 침출수가 발생하지 않도록 지붕이 있거나 덮개가 있는 적재함을 사용한다.

- 지정 폐기물 보관.

- 지정폐기물은 콘크리트 등으로 바닥 방수 처리가 되고 지붕과 벽면을 갖춘 '지정폐기물 전용 보관창고'에 보관한다.

- 바닥에는 폐유 누출 시 외부 확산을 막기 위한 방류턱을 설치해야 한다.

- 보관 창고 및 용기 외부에 법정 규격의 '지정폐기물 보관 표지판'을 식별이 용이하도록 부착한다.

- 지정폐기물의 보관 기간은 법정 기한(일반적으로 45일 또는 60일 이내)을 초과하지 않도록 관리한다.

제 8 조 [위탁 처리 및 운반]

- 폐기물의 사외 반출 및 처리는 허가를 받은 법정 위탁처리 업체(수집운반업체 및 중간/최종 처리업체)를 통해서만 진행한다.

- 폐기물 반출 시 관리책임자는 수량과 성상을 확인하고, 환경부 '올바로시스템(Allbaro)'을 통해 전산 배출 인계를 기한 내에 입력해야 한다.

- 운반 차량 적재 시 폐기물이 날리거나 누출되지 않도록 밀폐 또는 덮개 조치를 확인한 후 반출한다.

제 4 장 교육 및 점검

제 9 조 [기록 유지]

주관부서는 폐기물 배출 및 처리 실적을 '사업장폐기물 관리대장'에 일자별로 상세히 기록하고, 관련 증빙서류(인계서, 계량표, 처리확인서 등)와 함께 5년간 보관하여야 한다.

제 10 조 [교육 및 포상]

- 주관부서는 전 임직원을 대상으로 연 1회 이상 폐기물 분리배출 및 환경 안전에 대한 교육을 실시하여야 한다.

- 폐기물 감량화 및 자원 재활용에 기여한 공이 큰 부서나 개인에게는 심사를 거쳐 포상할 수 있다.

부 칙

제 1 조 [시행일]

본 정책은 2026년 06월 01일부로 제정하여 시행합니다.

제 2 조 [정기 검토 및 개정]

본 정책은 국제 정세에 따른 글로벌 가이드라인 및 규제 변화, 당사의 정책 변동에 따라 정기·수시로 검토하여 개정·보완될 수 있으며, 개정 이력은 문서번호와 함께 기록·보존하여 전사 및 협력사를 포함한 외부 이해관계자에 공지합니다.

2026. 06. 01

주식회사 티 엔 큐

대표이사 김 정 호